## popis
POPIS DEL IN MATERIALA S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODA V OBČINI DOMŽALE
VODOVOD PODREČJE-VH ŠUMBERK
OBJEKT: |  | VODOVOD
POOBLAŠČENI INVESTITOR: |  | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34
1230 DOMŽALE
INVESTITOR: |  | OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska c. 69, 1230 Domžale
SKUPNA REKAPITULACIJA:
|  | VODOVOD PODREČJE-VH ŠUMBERK |  |  | € | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
|  |  |  | DDV 22 % | € | 0
|  |  | SKUPAJ BRUTO: |  | € | 0
A: REKAPITULACIJA GLAVNI VOD
1. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | € | 0
2. MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | € | 0
3. NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | € | 0
A: GLAVNI VOD
1. ZEMELJSKA DELA
- upoštevano obstoječe stanje terena
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.0 | Izdelava varnostnega načrta za enostavnejši objekt. V izdelavo so vključeni vsi stroški. Koordinacija VZPD na gradbišču. V ceno je vštet tudi en obisk na gradbišču. V ponudbi se predpostavi cena 200 €. |  | kos | 1 | 0 | 0
1.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznakami horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Postavitev gradbenih profilov na vzporedno os trase cevovoda in določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 512 | 0 | 0
1.2 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine glavnega voda. |  | m1 | 512 | 0 | 0
1.3 | Priprava gradbišča v dolžini L =512 m. Odstranitev morebitnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno oziroma novo stanje po zunanji ureditvi območja. Ureditev začasnih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz lesenih plohov debeline 5 cm in ograjo. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame. |  | m1 | 512 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. V ponudbi se predpostavi cena 1000 €, obračun je po dejanskih stroških. |  | kos | 1 | 0 | 0
1.5 | Ureditev cestnega režima v času gradnje z izdajo obvestil, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki in svetlobna telesa. Po končanih delih odstranitev le-te. V ponudbi se predpostavi cena 2000 €, obračun je po dejanskih stroških. Naročila dodatnih elementov zapore in morebitne poškodbe zapore so stroški izvajalca. |  | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Rezkanje ali rušenje asfaltnega cestišča-pločnika v debelini do 11 cm v potrebni širini vključno z zarezanjem, poravnavanjem, zavaljanjem in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Zagotavljanje prevoznosti do končne ureditve. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 222 | 0 | 0
1.7 | Rezkanje asfalta v debelini 3 - 5 cm na robovih že odrezanega asfalta v širini 0,20 do 0,50 m in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 7 | 0 | 0
1.8 | Vzdrževanje makadamskega vozišča z dosipom materiala pred dokončno utrditvijo vozišča. Izvedba vsakodnevno v času gradnje. |  | kos | 1 | 0 | 0
1.9 | Površinski odkop humusa v povprečni debelini 20 cm z odlaganjem ob rob izkopa ali premetom do 10 m do gradbene jame. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 146 | 0 | 0
1.10 | Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa v povprečni debelini 20 cm vključno z odrivom ali premetom materiala do 10 m. Ponovna zatravitev površin. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 146 | 0 | 0
1.11 | Sekanje podrasti - grmovja in dreves debel do 10 cm, strojno in ročno, z razžaganjem in nalaganjem na transportna vozila ter odvozom na deponijo (vključno s stroški deponiranja). Obračun za 1 m3. |  | m2 | 700 | 0 | 0
1.12 | Odstranitev dreves nad fi 10 cm, drevesnih panjev, strojno in ročno, z razžaganjem in nalaganjem na transportna vozila ter odvozom na deponijo (vključno s stroški deponiranja). Obračun za 1 m3. |  | kos | 25 | 0 | 0
1.13 | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije z nakladanjem na kamion. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja novega tampona, širina dna je 0,6 m in globine do 2,0 m. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 562 | 0 | 0
1.14 | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 4.-5. kategorije z nakladanjem na transportno vozilo. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja terena, širina dna je 0,6 m in globine do 2,0 m -v strmi brežini uporaba manjše strojne mehanizacije, primerno za strme brežine, z ravno žlico Obračun za 1 m3. |  | m3 | 240 | 0 | 0
1.15 | Ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije z nakladanjem na kamion. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja novega tampona, širina dna je 0,6 m in globine do 2,0 m. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 62 | 0 | 0
1.16 | Ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 4.-5. kategorije z nakladanjem na transportno vozilo. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja terena, širina dna je 0,6 m in globine do 2,0 m. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 27 | 0 | 0
1.17 | Odvoz odkopanega materiala na trajno lastno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 309 | 0 | 0
1.18 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 293 | 0 | 0
1.19 | Nabava in dobava peščenega materiala (gramoza) 0,02 - 16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava posteljice v debelini 10 cm vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 32 | 0 | 0
1.20 | Nabava in dobava peščenega materiala (gramoza) 0,02 - 16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava obsipa in nasipa 20 cm nad temenom cevi. Izvedba 3 - 5 cm debelega ležišča cevi na peščeni posteljici. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 138 | 0 | 0
1.21 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0,02 - 100 mm za zasip do višine potrebne za dokončno ureditev terena, to je do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. |  | m3 | 579 | 0 | 0
1.22 | Zasip z obstoječim materialom (do 10 %) do višine potrebne za dokončno ureditev terena, to je do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega nasipa. |  | m3 | 64 | 0 | 0
1.23 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0,02 - 32 mm in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste v debelini 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. |  | m3 | 10 | 0 | 0
1.24 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0,02 - 32 mm in izdelava zgornjega ustroja asfaltnega pločnikae v debelini 30 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. |  | m3 | 32 | 0 | 0
1.25 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja in utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala in meritvami nosilnosti. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 222 | 0 | 0
1.26 | Strojno rezanje asfalta debeline do 12 cm. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 200 | 0 | 0
1.27 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 222 | 0 | 0
1.28 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 222 | 0 | 0
1.29 | Asfaltiranje pločnika z asfaltom AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 222 | 0 | 0
1.30 | Utrditev in uvaljanje zaključnega sloja makadamske površine do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 133 | 0 | 0
1.31 | Kompletna zemeljska in pripravljalna dela za izvedbo mikrotuneliranja, ter potiskanje betonskih potisnih cevi DN 600 pod vodotokom kot zaščita za cevi NL DN 150 ter montaža cevi NL DN 150 v zaščitno cev DN 600. Upoštevati zemeljska, pripravljalna dela, izvedbo gradbene jame in zaključna dela. Obračun za 1m1 |  | m1 | 38 | 0 | 0
1.32 | Zaščita gradbene jame z opaži. V ceno vključeno dobava, montaža z vsemi potrebnimi deli in materialom ter po končanih delih odstranitev, demontaža in posprava gradbenih odrov. |  | kom | 2 | 0 | 0
1.33 | Rušenje betonskih robnikov z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 15/25/100, 15/25/25, 15/25/33 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za m'. |  | m1 | 120 | 0 | 0
1.34 | Rušenje cestnega požiralnika z odvozom na stalno lastno deponijo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.35 | Izdelava cestnega požiralnika s cevjo fi 50, cestno rešetko 400/400 mm D400, globine 1,5 m in povezavo na obstoječo kanalizacijsko cev, vključno z dobavo materiala. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.36 | Izdelava cestnega požiralnika s cevjo fi 50, LTŽ okvirjem in pokrovom C250, globine 1,5 m in povezavo na obstoječo kanalizacijsko cev, vključno z dobavo materiala. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.37 | Sanacija cestnega požiralnika z betonsko cevjo fi 50, vključno z dobavo materiala. Odrez poškodovanega dela obstoječe cevi vključno z manipulacijskimi stroški, odvozom na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Montaža nove cevi do dolžine 50 cm in postavitev obstoječega okvirja na višino ter povezava vtočne cevi pod robnikom. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.38 | Dvig ali spust obstoječih LTŽ pokrovov na cesti in pločniku (telekom, elektro, kanalizacija) na ustrezno višino. V ceni so zajeta vsa potrebna dela in material. Obračun za 1 kos. |  | kos | 4 | 0 | 0
1.39 | Rušenje, nakladanje in odvoz ruševin obstoječega poškodovanega kanalizacijskega pokrova na cestišču na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava novega pokrova, montažnega materiala in montaža novega kanalizacijskega pokrova (AB venec z vgrajenim LTŽ okvir, LTŽ pokrov fi 600 D400 in AB tipska krovna plošča C20/25) Pokrov izveden na zaklep in z odprtinami za zračenje. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.40 | Rušenje, nakladanje in odvoz ruševin kanalizacijske zveze na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava in polaganje PVC DN 160 cevi z izdelavo kanalizacijskih zvez s polnim obbetoniranjem. V ceni je zajet ves potreben material. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 10 | 0 | 0
1.41 | Rušenje, nakladanje in odvoz ruševin kanalizacijske zveze na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava in polaganje PVC DN 200 cevi z izdelavo kanalizacijskih zvez s polnim obbetoniranjem. V ceni je zajet ves potreben material. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 10 | 0 | 0
1.42 | Črpanje vode iz gradbene jame, do 5 l/s. Obračun je po urah. |  | ur | 5 | 0 | 0
1.43 | Izvedba sidranja cevovoda DN 150 v brežino po detajlu s porabo betona do 1.00 m3, kompletno z dodatnim izkopom in zasipom, s potrebnim materialom, sidranje po detajlu v brežini z naklonom nad 36%; 1x na cev Obračun za 1 komplet. |  | kos | 6 | 0 | 0
1.44 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških s porabo betona do 0,15 - 0,20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. |  | kos | 7 | 0 | 0
1.45 | Zavarovanje nastavkov zasunov, odzračevalnih garnitur in hidrantov z betonskimi montažnimi podložnimi ploščami ter namestitev novih cestnih kap na ustrezno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. |  | kos | 6 | 0 | 0
1.46 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije (ročno 20 % in strojno 80 %) za potrebe hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (približno 1 m3/kos). Povrnitev terena v prvotno stanje. Obračun za 1 kos. |  | kos | 1 | 0 | 0
1.47 | Nabava, postavitev in obbetoniranje stebričkov signalnih tablic za oznako podzemnih hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih korozijako zaščitenih cevi fi 50 in višine 2500 mm. Poraba betona do 0,15 m3/kos. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.48 | Izvedba križanj projektiranega vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. |  | kos | 10 | 0 | 0
1.49 | Ukinitev, rušenje, zasip obstoječega jaška (ukinitev), vključno z odvozom materiala na trajno deponijo. Obračun za komplet dela. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.50 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 20 % vrednosti zemeljskih del. |  |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA GLAVNI VOD |  |  |  | skupaj | 0
A: GLAVNI VOD
2. MONTAŽNA DELA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
2.1 | Prenos, spuščanje in polaganje vseh cevi v jarek ter montaža in poravnava v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 512 | 0 | 0
2.2 | Demontaža obstoječih cevi pri novih priključkih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov obstoječih cevi in zaporo vodooskrbe. Demontaža obstoječih cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov in hidrantov. Odvoz demontiranih delov in ukinjenih delov cevi na trajno deponijo, vključno z manipulacijskimi stroški in stroški deponije. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
2.3 | Prenos, spuščanje in montaža NL fazonskih kosov (DN 80 - DN 150). Obračun za 1 kos. |  | kos | 47 | 0 | 0
2.4 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. |  | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 150 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
2.6 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega ali nadtalnega hidranta lomljive izvedbe. Prenos, spuščanje in polaganje hidrantne cevi ter poravnava v horizontalni in vertikalni smeri. Dobava in polaganje opozorilnega traku nad vodovodno cevjo do hidranta. Obračun za 1 kos. |  | kos | 1 | 0 | 0
2.7 | Prenos, spuščanje in montaža odzračevalne garniture (podzemna izvedba s cestno kapo). Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
2.8 | Prenos, spuščanje in montaža zobčastih spojk, maxi quick spojk in univerzalnih spojk. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
2.9 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda do DN 250 v skladu s standardom EN 805 in zahtevami upravljalca vodovoda. Obračun za 1 m' voda. |  | m1 | 512 | 0 | 0
2.10 | Dezinfekcija cevovoda do DN 250 pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev dokazila o ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 512 | 0 | 0
2.11 | Nabava in polaganje označevalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 488 | 0 | 0
2.12 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje podtalnih hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. |  | kos | 6 | 0 | 0
2.13 | Montaža PE d 63 cevi za provizorij, odcep s cevi DN 80, po odsekih ob trasi za začasno napajanje objektov v času prekinitve vodovodne cevi zaradi prevezav in priključitvijo hišnih priključkov ob trasi. Postavka vključuje tudi montažo vseh potrebnih spojk in demontažo cevi za provizorij po končanih delih. Obračun za komplet izvedbo del po 1 m'. |  | m1 | 60 | 0 | 0
2.14 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 20 % vrednosti montažnih del. |  |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA GLAVNI VOD |  |  |  | skupaj | 0
A: GLAVNI VOD
3. NABAVA MATERIALA
CEVI: SIST EN 545:2010, C40
V ceni NL cevi so všteta potrebna standardna tesnila in Vi tesnila.
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| NL cev, STD spoj, l = 6 m, DN 150 |  | m1 | 174 | 0 | 0
| NL cev, STD Vi spoj, l = 6 m, DN 150 |  | m1 | 348 | 0 | 0
| NL cev, vmesni ravni kos, L = 1 m, DN 150 |  | kos | 21 | 0 | 0
| Vodovodne cevi PE d 90x8,2 mm |  | m1 | 0 | 0 | 0
NL FAZONSKI KOSI:
V ceni NL fazonskih kosov so všteta vsa potrebna tesnila. V ceni NL kosov, spojnih kosov in armaturah na prirobnico so všteta vsa potrebna tesnila in vijačni material.
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| E kos, DN 150, PN 10 |  | kos | 4 | 0 | 0
| F kos z vrtljivo prirobnico, DN 150, PN 10 |  | kos | 8 | 0 | 0
| N kos, DN 80, PN 10 |  | kos | 3 | 0 | 0
| Q kos, DN 80, PN 10 |  | kos | 1 | 0 | 0
| FFK kos 45°, PN 10, DN 150 |  | kos | 1 | 0 | 0
| T kos z vrtljivo prirobnico, DN 150/80, PN 10 |  | kos | 1 | 0 | 0
| T kos z vrtljivo prirobnico, DN 150/50, PN 10 |  | kos | 2 | 0 | 0
| FF l=500 mm, DN 80, PN 10 |  | kos | 2 | 0 | 0
| FF l=1000 mm, DN 80, PN 10 |  | kos | 3 | 0 | 0
| MMK kos 45°, Vi spoj, DN 150 |  | kos | 6 | 0 | 0
| MMK kos 22,5°, Vi spoj, DN 150 |  | kos | 5 | 0 | 0
| MMK kos 11,25°, Vi spoj, DN 150 |  | kos | 8 | 0 | 0
| MMQ, Vi spoj, DN 150 |  | kos | 3 | 0 | 0
VODOVODNE ARMATURE
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Zasun, kratka izvedba z vgradno garnituro, talno samozaporno kapo in montažno podložno ploščo, H = 1,0 - 1,8 m, DN 80, PN 10 |  | kos | 1 | 0 | 0
| Zasun, kratka izvedba z vgradno garnituro, talno samozaporno kapo in montažno podložno ploščo, H = 1,0 - 1,8 m, DN 150, PN 10 |  | kos | 2 | 0 | 0
| Nadtalni INOX hidrant lomljive izvedbe z letečo prirobnico in vgradno dolžino 1,25 m, DN 80 (skladen z SIST EN 14384:2005). |  | kos | 1 | 0 | 0
| Podtalni hidrant-blatnik s podložko in cestno kapo, H = 1,5 m, npr. Hawle 490F/490Z z možnostjo popolne izpraznitve in pretokom 165 m3/h pri 1 bar tlačne razlike, DN 80, PN 16 (skladen z DIN 3221). |  | kos | 1 | 0 | 0
| Odzračevalna garnitura podzemne izvedbe s cestno kapo in betonsko podložko, H = 1,00 m, največji zračni pretok 3,1 m3/min, DN 50, PN 10 (skladen z EN 1092-1). |  | kos | 2 | 0 | 0
SPOJNI KOSI
V ceni spojnih kosov je vključen ves potreben vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov.
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Zobčasta spojka DN 80 (d 90) |  | kos | 2 | 0 | 0
| Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z epoksi zaščitnim premazom, NBR tesnili in spojnim materialom za DN 150, PN 10 (skladna z ISO 2531). |  | kos | 2 | 0 | 0
MATERIAL ZA PROVIZORIJ
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Cev PE d 63 za provizorij |  | m1 | 60 | 0 | 0
| Spojka za cev PE 63 |  | kos | 2 | 0 | 0
| FFR kos z vrtljivo prirobnico, DN 80x50, PN 10 |  | kos | 2 | 0 | 0
| X kos, DN 80, PN 10 |  | kos | 1 | 0 | 0
| X kos, DN 50, PN 10 |  | kos | 1 | 0 | 0
| Transportni stroški dobave materiala. |  | kos | 1 | 0 | 0
| Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 20 % vrednosti materiala. |  |  |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA GLAVNI VOD |  |  |  | skupaj | 0

## IZKOP
Vodovod - širok izkop
Premer cevi | 0.15 | m
Naklon brežin | 65 | ° | 0.46631
Nasip nad cevmi | 0.2 | m
Posteljica | 0.1 | m
Zgornji ustroj | 0.4 | m
Širina dna | 0.6 | m
Celotna globina | 1.35 | m | [5 empty] | 1.859
Delež novega materiala | 90 | %
Delež starega materiala | 10 | %
Delež strojnega izkopa | 90 | % | [6 empty] | 0.4
Delež ročnega izkopa | 10 | % | [5 empty] | 1.486
Izkop | 1.6598 | m2 | 0 | 0 | m3
Strojni izkop | 1.4939 | m2 | 0 | 0 | m3 | 1_11 |  |  | 0.5 | 1.35
Ročni izkop | 0.16598 | m2 | 0 | 0 | m3 | 1_12
Planiranje | 0.6 | m | 0 | 0 | m2 | 1_14 |  | 1.0197
Posteljica | 0.064663 | m2 | 0 | 0 | m3 | 1_15
Obsip | 0.28209 | m2 | 0 | 0 | m3 | 1_16 |  |  | 0.35
Zasip stari material | 0.062642 | m2 | 0 | 0 | m3 |  | 65
Zasip novi material | 0.56377 | m2 | 0 | 0 | m3 | 1_17 |  | 0.69326 | 0.1
Zgornji ustroj | 0.669 | m2 | 0 | 0 | m3 | 1_19
Prevozi na začasno | 0.062642 | m2 | 0 | 0 | m3 | 1_18 |  | 0.6
Prevozi na trajno | 1.9744 | m2 | 0 | 0 | m3 | 1_13
Trajna deponija | 1.9744 | m2 | 0 | 0 | m3
Cev | 0.017671 | m2 | 0 | 0 | m3