## SKLOP 1
PONUDBA
SKLOP 1 (NL cevi, fazoni, prirobnična tesnila, OVK)
V cenah cevi iz nodularne litine in fazonskih kosov na obojko mora biti upoštevan ves sidrni in tesnilni material!
Podrobni tehnični pogoji so del razpisne dokumentacije
| Naziv: | EM | kos | proizvajalec - tip | cena za EM brez DDV | Skupaj EUR
1 | cev NL DN80 | m | 100 |  |  | 0
2 | cev NL DN100 | m | 100 |  |  | 0
3 | cev NL DN150 | m | 100 |  |  | 0
4 | cev NL DN200 | m | 70 |  |  | 0
5 | cev NL DN250 | m | 70 |  |  | 0
6 | cev NL DN80 s sidrnim tesnilom | m | 400 |  |  | 0
7 | cev NL DN100 s sidrnim tesnilom | m | 500 |  |  | 0
8 | cev NL DN150 s sidrnim tesnilom | m | 200 |  |  | 0
9 | cev NL DN200 s sidrnim tesnilom | m | 200 |  |  | 0
10 | cev NL DN250 s sidrnim tesnilom | m | 200 |  |  | 0
11 | SPOJNIK NL. X DN 50 | kos | 4 |  |  | 0
12 | SPOJNIK NL. X DN 65 | kos | 4 |  |  | 0
13 | SPOJNIK NL X DN 80 | kos | 4 |  |  | 0
14 | SPOJNIK NL X DN 100 | kos | 4 |  |  | 0
15 | SPOJNIK NL X DN 125 | kos | 2 |  |  | 0
16 | SPOJNIK NL X DN 150 | kos | 5 |  |  | 0
17 | SPOJNIK NL X DN 200 | kos | 5 |  |  | 0
18 | SPOJNIK NL. F - DN 80 PN10, varjena prirobnica | kos | 5 |  |  | 0
19 | SPOJNIK NL. F - DN 100 PN10, varjena prirobnica | kos | 1 |  |  | 0
20 | SPOJNIK NL. FF DN 50 L 0,2, varjena prirobnica | kos | 1 |  |  | 0
21 | SPOJNIK NL. FF DN 50 L 0,3, varjena prirobnica | kos | 2 |  |  | 0
22 | SPOJNIK NL. FF DN 50 L 0,4, varjena prirobnica | kos | 1 |  |  | 0
23 | SPOJNIK NL. FF DN 80 L 0,1, varjena prirobnica | kos | 2 |  |  | 0
24 | SPOJNIK NL. FF DN 80 L 0,2, varjena prirobnica | kos | 3 |  |  | 0
25 | SPOJNIK NL. FF DN 80 L 0,25, varjena prirobnica | kos | 5 |  |  | 0
26 | SPOJNIK NL. FF DN 80 L 0,3, varjena prirobnica | kos | 5 |  |  | 0
27 | SPOJNIK NL. FF DN 80 L 0,4, varjena prirobnica | kos | 3 |  |  | 0
28 | SPOJNIK NL. FF DN 80 L 0,5, varjena prirobnica | kos | 3 |  |  | 0
29 | SPOJNIK NL. FF DN 80 L 0,6, varjena prirobnica | kos | 1 |  |  | 0
30 | SPOJNIK NL. FF DN 80 L 1,0, varjena prirobnica | kos | 1 |  |  | 0
31 | SPOJNIK NL. FF DN 100 L 0,1, varjena prirobnica | kos | 2 |  |  | 0
32 | SPOJNIK NL. FF DN 100 L 0,2, varjena prirobnica | kos | 2 |  |  | 0
33 | SPOJNIK NL. FF DN 100 L 0,25, varjena prirobnica | kos | 3 |  |  | 0
34 | SPOJNIK NL. FF DN 100 L 0,3, varjena prirobnica | kos | 1 |  |  | 0
35 | SPOJNIK NL. FF DN 100 L 0,4, varjena prirobnica | kos | 1 |  |  | 0
36 | SPOJNIK NL. FF DN 100 L 0,5, varjena prirobnica | kos | 3 |  |  | 0
37 | SPOJNIK NL. FF DN 100 L 0,7, varjena prirobnica | kos | 1 |  |  | 0
38 | SPOJNIK NL. FF DN 100 L 0,8, varjena prirobnica | kos | 1 |  |  | 0
39 | SPOJNIK NL. FF DN 100 L 1,0, varjena prirobnica | kos | 1 |  |  | 0
40 | SPOJNIK NL. FF DN 125 L 0,3, varjena prirobnica | kos | 1 |  |  | 0
41 | SPOJNIK NL. FF DN 125 L 0,5, varjena prirobnica | kos | 3 |  |  | 0
42 | SPOJNIK NL. FF DN 150 L 0,2, varjena prirobnica | kos | 5 |  |  | 0
43 | SPOJNIK NL. FF DN 200 L 0,4, varjena prirobnica | kos | 5 |  |  | 0
44 | SPOJNIK NL. FF DN 200 L 1,0, varjena prirobnica | kos | 5 |  |  | 0
45 | SPOJNIK NL. FF DN 80 L 0,25 vrtljiva prirobnica | kos | 5 |  |  | 0
46 | SPOJNIK NL. FF DN 80 L 0,5 vrtljiva prirobnica | kos | 10 |  |  | 0
47 | SPOJNIK NL. FF DN 100 L 0,25 vrtljiva prirobnica | kos | 5 |  |  | 0
48 | SPOJNIK NL. FF DN 100 L 0,5 vrtljiva prirobnica | kos | 5 |  |  | 0
49 | SPOJNIK NL. FF DN 125 L 0,25 vrtljiva prirobnica | kos | 5 |  |  | 0
50 | SPOJNIK NL. FF DN 125 L 0,5 vrtljiva prirobnica | kos | 5 |  |  | 0
51 | SPOJNIK NL. FF DN 150 L 0,25 vrtljiva prirobnica | kos | 5 |  |  | 0
52 | SPOJNIK NL. FF DN 150 L 0,5 vrtljiva prirobnica | kos | 10 |  |  | 0
53 | SPOJNIK NL. FF DN 200 L 0,25 vrtljiva prirobnica | kos | 10 |  |  | 0
54 | SPOJNIK NL. FF DN 200 L 0,5 vrtljiva prirobnica | kos | 10 |  |  | 0
55 | SPOJNIK NL. MMA PN10DN 100/DN 80 | kos | 5 |  |  | 0
56 | SPOJNIK NL. MMA PN10DN 100/DN 100 | kos | 5 |  |  | 0
57 | SPOJNIK NL. MMA PN10DN 150/DN 80 | kos | 5 |  |  | 0
58 | SPOJNIK NL. E DN 80 PN10 | kos | 5 |  |  | 0
59 | SPOJNIK NL. E DN 100 PN10 | kos | 3 |  |  | 0
60 | SPOJNIK NL. E DN 150 PN10 | kos | 10 |  |  | 0
61 | SPOJNIK NL. E DN 200 PN10 | kos | 10 |  |  | 0
62 | SPOJNIK NL. E DN 250 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
63 | SPOJNIK NL. FFK 11 1/4 stDN 80 PN10 | kos | 1 |  |  | 0
64 | SPOJNIK NL. FFK 22 1/2 stDN 80 PN10 | kos | 4 |  |  | 0
65 | SPOJNIK NL. FFK 45 stDN 80 PN10 | kos | 3 |  |  | 0
66 | SPOJNIK NL. FFK 11 1/4 stDN 100 PN10 | kos | 1 |  |  | 0
67 | SPOJNIK NL. FFK 22 1/2 stDN 100 PN10 | kos | 1 |  |  | 0
68 | SPOJNIK NL. FFK 45 stDN 100 PN10 | kos | 4 |  |  | 0
69 | SPOJNIK NL. FFR PN 10DN 65/DN 50 | kos | 1 |  |  | 0
70 | SPOJNIK NL. FFR PN 10DN 80/DN 50 | kos | 6 |  |  | 0
71 | SPOJNIK NL. FFR PN 10DN 80/DN 65 | kos | 1 |  |  | 0
72 | SPOJNIK NL. FFR PN 10DN 100/DN 50 | kos | 2 |  |  | 0
73 | SPOJNIK NL. FFR PN 10DN 100/DN 80 | kos | 8 |  |  | 0
74 | SPOJNIK NL. FFR PN 10DN 125/DN 80 | kos | 5 |  |  | 0
75 | SPOJNIK NL. FFR PN 10DN 125/DN 100 | kos | 5 |  |  | 0
76 | SPOJNIK NL. FFR PN 10DN 150/DN 100 | kos | 6 |  |  | 0
77 | SPOJNIK NL. FFR PN 10DN 150/DN 125 | kos | 5 |  |  | 0
78 | SPOJNIK NL. FFR PN 10DN 200/DN 150 | kos | 10 |  |  | 0
79 | SPOJNIK NL. MMK 11 1/4 stDN 100 PN10 | kos | 3 |  |  | 0
80 | SPOJNIK NL. MMK 22 1/2 stDN 100 PN10 | kos | 1 |  |  | 0
81 | SPOJNIK NL. MMK 22 1/2 stDN 150 PN10 | kos | 5 |  |  | 0
82 | SPOJNIK NL. MMK 45 stDN 100 PN10 | kos | 1 |  |  | 0
83 | SPOJNIK NL. MMK 45 stDN 150 PN10 | kos | 5 |  |  | 0
84 | SPOJNIK NL. MMQ 90 stDN 80 PN10 | kos | 4 |  |  | 0
85 | SPOJNIK NL. MMQ 90 stDN 100 PN10 | kos | 1 |  |  | 0
86 | SPOJNIK NL. N 90 st. NOGA DN 80 PN10 | kos | 5 |  |  | 0
87 | SPOJNIK NL. N 90 st. NOGA DN 100 PN10 | kos | 5 |  |  | 0
88 | SPOJNIK NL. Q 90 st.DN 50 PN10 | kos | 1 |  |  | 0
89 | SPOJNIK NL. Q 90 st.DN 65 PN10 | kos | 1 |  |  | 0
90 | SPOJNIK NL. Q 90 st.DN 80 PN10 | kos | 5 |  |  | 0
91 | SPOJNIK NL. Q 90 st.DN 100 PN10 | kos | 4 |  |  | 0
92 | SPOJNIK NL. Q 90 st.DN 125 PN10 | kos | 5 |  |  | 0
93 | SPOJNIK NL. Q 90 st.DN 150 PN10 | kos | 5 |  |  | 0
94 | SPOJNIK NL. Q 90 st.DN 200 PN10 | kos | 5 |  |  | 0
95 | SPOJNIK NL. T PN 10DN 50/DN 50, vrtljiva prirobnica | kos | 1 |  |  | 0
96 | SPOJNIK NL. T PN 10DN 65/DN 65, vrtljiva prirobnica | kos | 5 |  |  | 0
97 | SPOJNIK NL. T PN 10DN 80/DN 50, vrtljiva prirobnica | kos | 8 |  |  | 0
98 | SPOJNIK NL. T PN 10DN 80/DN 80, vrtljiva prirobnica | kos | 8 |  |  | 0
99 | SPOJNIK NL. T PN 10DN 100/DN 50, vrtljiva prirobnica | kos | 1 |  |  | 0
100 | SPOJNIK NL. T PN 10DN 100/DN 80, vrtljiva prirobnica | kos | 3 |  |  | 0
101 | SPOJNIK NL. T PN 10DN 100/DN 100, vrtljiva prirobnica | kos | 1 |  |  | 0
102 | SPOJNIK NL. T PN 10DN 125/DN 125, vrtljiva prirobnica | kos | 20 |  |  | 0
103 | SPOJNIK NL. T PN 10DN 125/DN 80, vrtljiva prirobnica | kos | 30 |  |  | 0
104 | SPOJNIK NL. T PN 10DN 125/DN 100, vrtljiva prirobnica | kos | 20 |  |  | 0
105 | ŽABJI POKROV S PRIROBNICO, DN 50 | kos | 1 |  |  | 0
106 | ŽABJI POKROV S PRIROBNICO, DN 80 | kos | 4 |  |  | 0
107 | ŽABJI POKROV S PRIROBNICO, DN 100 | kos | 3 |  |  | 0
108 | X KOS (ZP), DN 50/2" | kos | 5 |  |  | 0
109 | X KOS (ZP), DN 65/2" | kos | 4 |  |  | 0
110 | X KOS (ZP), DN 80/2" | kos | 4 |  |  | 0
111 | X KOS (ZP), DN100/2" | kos | 4 |  |  | 0
112 | X KOS (ZP), DN125/2" | kos | 2 |  |  | 0
113 | X KOS (ZP), DN150/2" | kos | 1 |  |  | 0
114 | X KOS (ZP), DN200/2" | kos | 3 |  |  | 0
115 | TESNILO SIDRNO ZA OBOJČNE FAZONSKE KOSE DN80 | kos | 1 |  |  | 0
116 | TESNILO SIDRNO ZA OBOJČNE FAZONSKE KOSE DN100 | kos | 1 |  |  | 0
117 | TESNILO SIDRNO ZA OBOJČNE FAZONSKE KOSE DN125 | kos | 1 |  |  | 0
118 | TESNILO SIDRNO ZA OBOJČNE FAZONSKE KOSE DN150 | kos | 1 |  |  | 0
119 | TESNILO SIDRNO ZA OBOJČNE FAZONSKE KOSE DN200 | kos | 1 |  |  | 0
120 | TESNILO SIDRNO ZA OBOJČNE FAZONSKE KOSE DN250 | kos | 1 |  |  | 0
121 | TESNILO G-ST-P/S DN 50 PN10-40 - EPDM | kos | 50 |  |  | 0
122 | TESNILO G-ST-P/S DN 65 PN10-40 - EPDM | kos | 50 |  |  | 0
123 | TESNILO G-ST-P/S DN 80 PN10-40 - EPDM | kos | 50 |  |  | 0
124 | TESNILO G-ST-P/S DN100 PN10-16 - EPDM | kos | 40 |  |  | 0
125 | TESNILO G-ST-P/S DN125 PN10-16 - EPDM | kos | 20 |  |  | 0
126 | TESNILO G-ST-P/S DN150 PN10-16 - EPDM | kos | 30 |  |  | 0
127 | TESNILO G-ST-P/S DN200 PN10-16 - EPDM | kos | 5 |  |  | 0
128 | TESNILO G-ST-P/S DN250 PN10-16 - EPDM | kos | 5 |  |  | 0
129 | TESNILO G-ST-P/S DN300 PN10-16 - EPDM | kos | 5 |  |  | 0
130 | MONT.-DEMONTAŽNI KOS NL.DN 50, L 190 - 230 mm | kos | 5 |  |  | 0
131 | MONT.-DEMONTAŽNI KOS NL.DN 80 PN16, L 190 - 230 mm | kos | 5 |  |  | 0
132 | MONT.-DEMONTAŽNI KOS NL.DN 100 PN16, L 190 - 260 mm | kos | 5 |  |  | 0
133 | MONT.-DEMONTAŽNI KOS NL.DN 150 PN16, L 175 - 225 mm | kos | 6 |  |  | 0
134 | MONT.-DEMONTAŽNI KOS NL.DN 200 PN16, L 195 - 245 mm | kos | 6 |  |  | 0
135 | MONT.-DEMONTAŽNI KOS NL.DN 250 PN16, L 205 - 255 mm | kos | 6 |  |  | 0
136 | ZASUN NL KRATEK DN 50 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
137 | ZASUN NL KRATEK DN 65 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
138 | ZASUN NL KRATEK DN 80 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
139 | ZASUN NL KRATEK DN100 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
140 | ZASUN NL KRATEK DN125 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
141 | ZASUN NL KRATEK DN150 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
142 | ZASUN NL KRATEK DN 200 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
143 | ZASUN NL KRATEK DN 250 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
144 | KOLO ZASUNA DN 50 - DN 150 | kos | 50 |  |  | 0
145 | KOLO ZASUNA DN 200 - DN 300 | kos | 3 |  |  | 0
146 | ZASUN NL DOLGI DN 50 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
147 | ZASUN NL DOLGI DN 65 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
148 | ZASUN NL DOLGI DN 80 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
149 | ZASUN NL DOLGI DN100 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
150 | ZASUN NL DOLGI DN150 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
151 | ZASUN NL DOLGI DN200 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
152 | ZASUN NL DOLGI DN250 PN10 | kos | 2 |  |  | 0
0
| Kraj, datum: | žig