## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA:
| OBNOVA VODOVODA IN KANALIZACIJE PO SLAMNIKARSKI IN LJUBLJANSKI CESTI |  | € | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | ddv 22% | € | 0
SKUPAJ |  | bruto | € | 0
1.0 OBNOVA VODOVODA IN KANALIZACIJE PO SLAMNIKARSKI CESTI |  |  | € | 0
2.0 OBNOVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV PO SLAMNIKARSKI CESTI |  |  | € | 0
3.0 OBNOVA KANALIZACIJE PO LJUBLJANSKI CESTI |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  | € | 0

## Popis vdv in knl Slamnikarska
SKUPNA REKAPITULACIJA:
|  |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA PO SAMNIKARSKI C. V DOMŽALAH |  |  | € | 0
SKUPAJ: | [6 empty] | 0
|  |  | ddv 22% |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  | bruto |  |  | € | 0
A: REKAPITULACIJA VODOVOD
1.0 ZEMELJSKA-GRADBENA DELA | [5 empty] | € | 0
2.0 RUŠITEV CESTIŠČA | [5 empty] | € | 0
3.0 MONTAŽNA DELA | [5 empty] | € | 0
4.0 NABAVA MATERIALA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
B: REKAPITULACIJA KANALIZACIJA
5.0 SANACIJA KANALIZACIJE | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
A: VODOVOD
1.0 ZEMELJSKA-GRADBENA DELA
OP.upoštevano obstoječe stanje terena
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 1.1 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.Obračun za 1 m1. | m1 | 454 |  | 0
|  | 1.2 | Izdelava varnostnega načrta za zahtevnejši objekt. V izdelavo so vključeni vsi stroški. Koordinacija VZPD na gradbišču. V ceno je vštet tudi en obisk na gradbišču. V ponudbi se predpostavi cena 500 €. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.3 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m1 glavnega voda. | m1 | 454 |  | 0
|  | 1.4 | Priprava gradbišča v dolžini L=454 m; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno oz.novo stanje po zunanji ureditvi območja. Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 454 |  | 0
|  | 1.5 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. V ponudbi ocena 1000€, obračun po dejanskih fakturah. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.6 | Ureditev cestnega režima v času gradnje z izdajo obvestil, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki in svetlobna telesa. Po končanih delih odstranitev le-te. V ponudbi se predpostavi cena 2500 €, obračun je po dejanskih stroških. Naročila dodatnih elementov zapore in morebitne poškodbe zapore so stroški izvajalca. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.7 | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z odlaganjem ob rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame. Obračun za 1 m3. | m3 | 20 |  | 0
|  | 1.8 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3.-4. kategorije. Brežine se izvajajo v naklonu 65° do terena; širina dna 0,6 m in globine do 2,0 m - strojno z nakladanjem na kamion - UPOŠTEVANO V RAŠČENEM STANJU | m3 | 1186 |  | 0
|  | 1.9 | Ročni zkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3.-4. kategorije. Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja novega tampona; širina dna 0,6 m in do 2,0 m - ročno -z nakladanjem na kamion - UPOŠTEVANO V RAŠČENEM STANJU | m3 | 132 |  | 0
|  | 1.10 | Odvoz odkopanega materiala na trajno lastno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije.- UPOŠTEVANO V RAŠČENEM STANJU | m3 | 867 |  | 0
|  | 1.11 | Odvoz odkopanega materiala na začasno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m3.- UPOŠTEVANO V RAŠČENEM STANJU | m3 | 141 |  | 0
|  | 1.12 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu š=0,6 m. Obračun za 1 m2. | m2 | 313 |  | 0
|  | 1.13 | Nabava in dobava peščenega materiala gr. 0.02-16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava nasipa za izravnavo dna jarka deb. 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 44 |  | 0
|  | 1.14 | Nabava in dobava peščenega materiala gr. 0.02-16 mm oz.po zahtevah proizvajalca cevi ter izdelava nasipa do 20 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obračun za 1 m3. | m3 | 167 |  | 0
|  | 1.15 | Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena- do globine 0,5 m pod nivojem asfalta oz.dovišine tampona, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm. Obračun za 1m3 izvedenega zasipa. | m3 | 39 |  | 0
|  | 1.16 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0,02 - 100 mm za zasip do višine potrebne za dokončno ureditev terena, to je do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 355 |  | 0
|  | 1.17 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0,02 - 32 mm in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste in makadama- v debelini 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm.; odstranitev začasnega zasipa pred finalizacijo terena z odvozom na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 471 |  | 0
|  | 1.18 | Dobava, strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 20 |  | 0
|  | 1.19 | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, do 5 l/s Obračun za 1 uro. | ur | 20 |  | 0
|  | 1.20 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 8 |  | 0
|  | 1.21 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložnimi ploščami, ter namestitev novih cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 26 |  | 0
|  | 1.22 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom in izkopanim material (cca 1 m3/ kos). Ureditev terena v prvotno stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
|  | 1.23 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako podzemnih hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.15 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
|  | 1.24 | Izdelava cestnega požiralnika -sanacija poškodovanega zgornjega dela iz bet. cevi fi 50 , odrez obstoječe cevi z odvozom, montaža nove cevi do dolžine 50 cm in postavitev obstoječega okvirja na višino in povezavo vtočne cevi pod robnikom | kos | 2 |  | 0
|  | 1.25 | Rušenje, nakladanje in odvoz ruševin obstoječega poškodovanega kanalizacijskega pokrova na cestišču na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava novega pokrova, montažnega materiala in montaža novega kanalizacijskega pokrova (AB venec z vgrajenim LTŽ okvir, LTŽ pokrov fi 600 D400 in AB tipska krovna plošča C20/25) Pokrov izveden na zaklep in z odprtinami za zračenje. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
|  | 1.26 | Rušenje, nakladanje in odvoz ruševin kanalizacijske zveze na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava in polaganje PVC DN 160 cevi z izdelavo kanalizacijskih zvez s polnim obbetoniranjem. V ceni je zajet ves potreben material. Obračun za 1 m'. | m1 | 6 |  | 0
|  | 1.27 | Rušenje, nakladanje in odvoz ruševin kanalizacijske zveze na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava in polaganje PVC DN 200 cevi z izdelavo kanalizacijskih zvez s polnim obbetoniranjem. V ceni je zajet ves potreben material. Obračun za 1 m'. | m1 | 6 |  | 0
|  | 1.28 | Križanje projektiranega vodovoda s priključki z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Tudi vzdolžno varovanje komunalnega voda pri vzporednem poteku. Obračun za 1 križanje. | kos | 40 |  | 0
|  | 1.29 | Vzdrževanje makadamskega vozišča z dosipom materiala pred dokončno ureditvijo vozišča. Izvedba vsakodnevno za čas gradnje vodovoda. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.30 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 RUŠITEV CESTIŠČA IN POVRNITEV V PRVOTNO STANJE
postavka | opis dela |  |  |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
2.0 | Odrez asfaltnega cestišča debeline do 15 cm, širine 2,5 m, pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. |  |  |  | m1 | 520 |  | 0
2.1 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline do 15 cm v potrebni širini, z zarezom, nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. |  |  |  | m2 | 1300 |  | 0
2.2 | Rezkanje asfalta v debelini 3 - 5 cm na robovih že odrezanega asfalta v širini 0,20 do 0,50 m in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m2. |  |  |  | m2 | 30 |  | 0
2.3 | Rušenje betonskih robnikov z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 15/25/100, 15/25/25, 15/25/33 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za m'. |  |  |  | kos | 25 |  | 0
2.4 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  |  |  | m2 | 500 |  | 0
2.5 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  |  |  | m2 | 500 |  | 0
2.6 | Asfaltiranje pločnika z asfaltom AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  |  |  | m2 | 110 |  | 0
2.7 | Odstranitev roba granitnih kock in vzpostavitev v prvotno stanje ob zaključku gradbenih del. Postavka vključuje dobavo in polaganje manjkajočih in ohranjenih granitnih kock, vključno s potrebnim materialom in delom. Obračun za 1 m'. |  |  |  | m1 | 10 |  | 0
2.8 | Nabava materiala, transport in izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2 |  |  |  | m2 | 500 |  | 0
2.9 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % vrednosti zemeljskih del. | [6 empty] | 0
| RUŠITEV CESTIŠČA IN POVRNITEV V PRVOTNO STANJE | [5 empty] | skupaj | 0
3.0 MONTAŽNA DELA
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 3.1 | Prenos, spuščanje in polaganje vseh cevi v jarek in montaža ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 454 |  | 0
|  | 3.2 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 5 |  | 0
|  | 3.3 | Prenos, spuščanje in montaža NL fazonskih kosov DN 50 -DN 100. | kos | 74 |  | 0
|  | 3.4 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 12 |  | 0
|  | 3.5 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 7 |  | 0
|  | 3.6 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta s cestno kapo s podložko . Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
|  | 3.7 | Prenos, spuščanje in montaža zobčastih spojk. | kos | 11 |  | 0
|  | 3.8 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda skladno s standardi in zahtevami upravljalca vodovoda, za cevovode do DN 250 po EN 805. Obračun za 1 m1. | m1 | 454 |  | 0
|  | 3.9 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje, za cevovode do DN 300. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 454 |  | 0
|  | 3.10 | Nabava in polaganje označevalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun za 1 m1. | m1 | 454 |  | 0
|  | 3.11 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje podtalnih hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za1 kos. | kos | 26 |  | 0
|  | 3.12 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
4.0 NABAVA MATERIALA
|  |  | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
CEVI: SIST EN 545:2011, C40
V ceni NL cevi so všteta standardna tesnila in tesnila za sidranje
|  |  | NL cev, s Standard tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 256 |  | 0
|  |  | NL cev , s tesnili za sidranje (npr.Vi spoj) spoj, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 84 |  | 0
|  |  | NL cev, s Standard tesnili, l=6.00 m, DN 80 | m1 | 114 |  | 0
|  |  | NL cev,vmesni cevni kos, l=0,5 m, DN 100 | kos | 21 |  | 0
|  |  | NL cev,vmesni cevni kos, l=0,5 m, DN 80 | kos | 12 |  | 0
|  |  | Vodovodne cevi PE 100 d 90x8,2 mm | m1 | 37 |  | 0
NL FAZONSKI KOSI:
V ceni NL fazonskih kosov na obojko všteta tesnila za sidranje, v NL kosih, spojnih kosih in armaturah na prirobnico všteta medprirobnična tesnila in vijačni material
|  |  | E kos, PN 16, DN 100 | kos | 5 |  | 0
|  |  | E kos, PN 16, DN 80 | kos | 9 |  | 0
|  |  | F kos, PN 16, DN 80 | kos | 3 |  | 0
|  |  | F kos, PN 16, DN 100 | kos | 5 |  | 0
|  |  | N kos, PN 16, DN 80. | kos | 6 |  | 0
|  |  | NL T kos, PN 16, DN 100x100 | kos | 1 |  | 0
|  |  | NL T kos, PN 16, DN 80x80 | kos | 1 |  | 0
|  |  | X kos, PN 16, DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Q kos, PN 16, DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  |  | FF kos l=500 mm , PN 16, DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  |  | FF kos l=1000 mm , PN 16, DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  |  | FFR kos, PN 16, DN 80/50 | kos | 2 |  | 0
|  |  | FFR kos, PN 16, DN 80/40 | kos | 6 |  | 0
NL fazonski kosi , spojeni na obojke, sidrani (Vi)spoji, kompletno s tesnili:
|  |  | MMA, PN 16, DN 100/100 | kos | 3 |  | 0
|  |  | MMA, PN 16, DN 100/80 | kos | 9 |  | 0
|  |  | MMA, PN 16, DN 80/80 | kos | 1 |  | 0
|  |  | MMK 22°, PN 16, DN 100 | kos | 5 |  | 0
|  |  | MMK 45°, PN 16, DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  |  | MMK 11°, PN 16, DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  |  | MMK 45°, PN 16, DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  |  | MMQ, PN 16, DN 80 | kos | 1 |  | 0
VODOVODNE ARMATURE
|  |  | EV Zasun DN 80, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno teleskopsko kapo in montažno podložno ploščo | kos | 12 |  | 0
|  |  | EV Zasun DN 100, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno teleskopsko kapo in montažno podložno ploščo | kos | 7 |  | 0
HIDRANTI
|  |  | Nadtalni INOX hidrant lomljive izvedbe z letečo prirobnico in vgradno dolžino 1,25 m, DN 80 (skladen z SIST EN 14384:2005). | kos | 3 |  | 0
|  |  | Podtalni hidrant, PN16, s podložko in cestno kapo , Hvg=1,25 m, DN 80 | kos | 3 |  | 0
SPOJNI KOSI
Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov je zajet v ceni fazonov, armatur in spojnih kosov
|  |  | Zobčasta spojka d 90 (DN 80) | kos | 11 |  | 0
|  |  | Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za PEHD cev d110 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za cev DN 100, PN 16, DN 100 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za PE cev d90, PN 16, DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  |  | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala |  |  |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0
B: KANALIZACIJA
5.0. SANACIJA KANALIZACIJE
postavka | opis dela |  |  |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
5.1 | Točkovna sanacija poškodb v cevi DN 900 z vstavitvijo impregniranega vložka iz steklenih vlaken v dolžini cca 1m¹ |  |  |  | kos | 2 |  | 0
5.2 | Sanacija priklopov hišnih priključkov in cestnih vpadnikov profila DN 160 in DN 200 v kanalu profila DN 900 brez izkopa. Vključno z dobavo in vgradnjo vsega materiala in delom. Obračun za kos. |  |  |  | kos | 11 |  | 0
5.3 | Sanacija priklopov hišnih priključkov in cestnih vpadnikov profila DN 160 in DN 200 v kanalu profila DN 900 z izkopom. Vključno z dobavo in vgradnjo vsega materiala in delom. Obračun za kos. |  |  |  | kos | 2 |  | 0
5.4 |  | Sanacija točkovnih poškodb, stikov s priključnimi cevmi, razpok v jašku. Vključno z vsem potrebnim materialom in delom. Obračun za kos. |  |  | kos | 4 |  | 0
5.5 | Dobava in menjava kanalskega pokrova dimenzije DN 1000 mm, nosilnosti 400 kN iz sive ali duktilne litine vgrajene v AB venec ustrezne dimenzije, masa pokrova skupaj z okvirjem min. 110 kg, protihrupni vložek iz poliuretana neodstranljivo zlepljen na pokrov. Postavka vključuje vsa potrebna dela (odstranitev starega pokrova, obdelava, dobava in montaža venca in novega pokrova in ustreznega AB razbremenilnega obroča). Obračun za kos. |  |  |  | kos | 7 |  | 0
5.6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti sanacije kanalizacije. | [6 empty] | 0
| SANACIJA KANALIZACIJE | [5 empty] | skupaj | 0

## Popis HP Slamnikarska
SKUPNA REKAPITULACIJA:
|  | VODOVODNI HP SLAMNIKARSKA |  |  | € | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
|  |  |  | DDV 22 % | € | 0
|  |  | SKUPAJ BRUTO: |  | € | 0
C: REKAPITULACIJA HIŠNI PRIKLJUČKI
1. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | € | 0
2. MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | € | 0
3. NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | € | 0
1. ZEMELJSKA DELA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.1 | Določitev poteka trase vodovode z upravljalcem in lastnikom objekta. |  | kos | 18 |  | 0
1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 64 |  | 0
1.3 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 100 % in strojno 0 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi ročno nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 220 |  | 0
1.4 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 100 % in strojno 0 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno odlaganje materiala na rob izkopa in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 32 |  | 0
1.5 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in pločnikih. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 262 |  | 0
1.6 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi površinami - rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje do potrebne nosilnosti v debelini 50 cm in izdelava finega planuma. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, brez dobave asfalta. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 45 |  | 0
1.7 | Strojni in ročni podkop pod ograjami, živimi mejami in podobnim. Obračun za 1 kos. |  | kos | 16 |  | 0
1.8 | Izdelava vodenega podboja z dobavo zaščitne cevi PE 63 vključno z vsemi potrebnimi deli in izkopom jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja.- 2 lokaciji Obračun za 1 m'. |  | m1 | 24 |  | 0
1.9 | Rušenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah vključno z nakladanjem na kamion, razkladanjem in stroški deponije. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 31 |  | 0
1.10 | Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški izvedbe. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 31 |  | 0
1.11 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta za cev PE 63 in sanacija površin okoli preboja ter sanacija hidro in termo izolacije. Obračun za 1 kos. |  | kos | 5 |  | 0
1.12 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta za cev NL DN 80 in sanacija površin okoli preboja ter sanacija hidro in termo izolacije. Skupaj z vsem potrebnim delom in materialom Obračun za 1 kos. |  | kos | 3 |  | 0
1.13 | Rušenje betonskih robnikov 15/25/100 z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 15/25/100 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za m'. |  | m1 | 25 |  | 0
1.14 | Rušenje betonskih robnikov 5/15/100 z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 5/15/100 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za m'. |  | m1 | 25 |  | 0
1.15 | Odstranitev roba granitnih kock in vzpostavitev v prvotno stanje ob zaključku gradbenih del. Postavka vključuje dobavo in polaganje manjkajočih in ohranjenih granitnih kock, vključno s potrebnim materialom in delom. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 10 |  | 0
1.16 | Izdelava geodetskega posnetka vodov od navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine hišnega priključka. |  | m1 | 316 |  | 0
1.17 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti zemeljskih del. |  |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | skupaj | 0
2. MONTAŽNA DELA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
2.1 | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3 mm v zaščitno cev PE 80 d 63 s tesnilnimi zamaški, vključno s prevezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer se obnavlja celotna trasa. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 306 |  | 0
2.2 | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100 d 63 na peščeno posteljico po navodilih projektanta in izvajalca. Obračun za 1 m'.(pri javnem vodovodu) |  | m1 | 10 |  | 0
2.3 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 12 |  | 0
2.4 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod NL DN 80 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 1 |  | 0
2.5 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod PEHD 110 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 3 |  | 0
2.6 | Demontaža stare in vgradnja nove garniture in cestne kape z betonsko podložko. Obračun za 1 kos. |  | kos | 16 |  | 0
2.7 | Demontaža obstoječih spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" in prehodnih spojk PE d 32 v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek. Postavka vključuje tudi dobavo in montažo novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku ter blindiranje starega priključka. Obračun za 1 kos. |  | kos | 12 |  | 0
2.8 | Demontaža obst.spojnih kosov, zasunov, vodomerov dn 40- dn 50/20 ter prehodnih spojk v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek ter dobava in montaža novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku. Blindiranje starega priključka.- za blok, šolo in vrtec |  | kos | 4 |  | 0
2.9 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (pocinkana izolirana cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi cevi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 20 |  | 0
2.10 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (izolirana alumplast cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 20 |  | 0
2.11 | Dobava in vgradnja alumplast cevi 3/4" v obstoječo PE cev kot zaščitno, vključno z vsemi spoji in navezavo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 24 |  | 0
2.12 | Montaža tipskega PEHD zunanjega termo jaška DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z vsemi zemeljskimi in montažnimi deli in potrebnim materialom. Obračun za 1 kos. |  | kos | 13 |  | 0
2.13 | Montaža tipskega PEHD zunanjega termo vodomernega jaška DN 1200 -tipski jašek ZA KOMBINIRANI VODOMER DN 40 in DN 50/20 -PO DETAJLU IZ PROJEKTA, vključno vsa zemeljska ter montažna dela s potrebnim materialom. |  | kos | 3 |  | 0
2.14 | Izpiranje cevi priključkov. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 316 |  | 0
2.15 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi priključkov. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 316 |  | 0
2.16 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti montažnih del. |  |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | skupaj | 0
3. NABAVA MATERIALA
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
3.1 | Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov |  | m1 | 306 |  | 0
3.2 | Zaščitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov |  | m1 | 306 |  | 0
3.3 | Vodovodna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov |  | m1 | 10 |  | 0
3.4 | Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 100 z vgradno armaturo in cestno teleskopsko kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. |  | kos | 12 |  | 0
3.5 | Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 80 z vgradno armaturo in cestno teleskopsko kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. |  | kos | 1 |  | 0
3.6 | Univerzalni navrtalni zasun za cevovod PEHD 110 z vgradno armaturo in cestno teleskopsko kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. |  | kos | 3 |  | 0
3.7 | Tipski PEHD zunanji termo jašek DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z betonsko podložko, vodomer DN 20. |  | kos | 11 |  | 0
3.8 | Tipski PEHD zunanji termo jašek DN 500 za dva vodomera, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z betonsko podložko. |  | kos | 2 |  | 0
3.9 | Dobava tipskega PEHD zunanjega termo vodomernega jaška DN 1200 ZA KOMBINIRANI VODOMER DN 50/20 -tipski jašek-PO DETAJLU IZ PROJEKTA. |  | kos | 3 |  | 0
3.10 | ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in cevi pri jaških. |  | kos | 24 |  | 0
3.11 | ISO spojka d 50/6/4'' za prevezavo cevi dn 40 in cevi pri jaških |  | kos | 8 |  | 0
3.12 | Spojni kosi v obst.vodomernih mestih v blokih pri ukinitvi vodomernega mesta, prevezava interne instalacije |  | kos | 8 |  | 0
3.13 | Spojka PE d 32/32 za prevezavo cevi PE . |  | kos | 7 |  | 0
3.14 | Transportni stroški dobave materiala. |  | kos | 1 |  | 0
3.15 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti materiala. |  |  |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP |  |  |  | skupaj | 0

## Popis kanalizacija Ljubljanska
SKUPNA REKAPITULACIJA:
| KANALIZACIJA LJUBLJANSKA CESTA |  | € | 0
|  | SKUPAJ: |  | 0
|  | DDV 22% | € | 0
|  | SKUPAJ BRUTO | € | 0
A: | REKAPITULACIJA KANALIZACIJA - GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna dela |  | € | 0
II. | Zemeljska dela |  | € | 0
III. | Zidarska dela |  | € | 0
IV. | Kanalizacija |  | € | 0
V. | Zaključna in nepredvidena dela |  | € | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ EUR: |  |  | 0
B: | REKAPITULACIJA KANALIZACIJA- BREZ IZKOPA
VI. | Sanacija kanalizacije |  | € | 0
SKUPAJ |  |  | € | 0
C: | CESTIŠČE
VII. | Rušitev cestišča in ponovna vzpostavitev |  | € | 0
SKUPAJ |  |  | € | 0
A. | KANALIZACIJA - GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna dela | količina | cena/enoto | cena
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako jaškov in priključkov
| m | 45.5 |  | 0
1.2 | Zavarovanje točk na lomih in križanjih.
| kos | 3 |  | 0
1.3 | Postavljanje prečnih profilov na mestih jaškov.
| kos | 3 |  | 0
1.4 | Rušenje jaškov DN 1000 mm, LTŽ pokrovov DN 600 mm skupaj z AB naležno ploščo - okvirjem, z odvozom na deponijo do 12 km.
| kos | 1 |  | 0
1.5 | Zaplavitev kanala do DN 400 mm z litim betonom (velja za odseke, ki se ne rušijo zaradi izgradnje novega kanala) )
| m | 40.5 |  | 0
| Pripravljalna dela skupaj: |  |  | 0
II. | Zemeljska dela | količina | cena/enoto | cena
2.1 | Strojni izkop kanalskega jarka širine do 2,0 m, globine do 3 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in nakladanjem na kamion
| skupaj m3 | 323
a) od tega III ktg - 90%
| m3 | 290.7 |  | 0
b) IV ktg 10 %
| m3 | 32.3 |  | 0
2.2 | Ročni izkop kanalskega jarka na mestih križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in nakladanjem na kamion
| skupaj m3 | 5
a) od tega III ktg - 90 %
| m3 | 4.5 |  | 0
b) od tega IV ktg 10 %
| m3 | 0.5 |  | 0
2.3 | Razpiranje jarka v območju, kjer je to pogojeno z bližino ostalih komunalnih vodov oz. kjer geološke razmere to zahtevajo - po navodilih nadzornega geomehanika. Razpiranje se vrši s pomočjo Crinx ali enakovrednih montažnih opažev.
| m2 | 20 |  | 0
2.4 | Planiranje dna jarka na točnost +- 1 cm v terenu III. kat
| m2 | 59.15 |  | 0
2.5 | Črpanje vode v primeru deževnega vremena, obračun po dejanskih stroških
| ur | 40 |  | 0
2.6 | Dobava in polaganje peščene posteljice iz sejanega peska 0-8 mm. v deb. 15 cm, kompletno s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem.
| m3 | 11.83 |  | 0
2.7 | Obsip ob in nad cevjo iz sejanega peska 0-8 mm, kompletno s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem.
| m3 | 29.575 |  | 0
2.8 | Zasip jarka s tamponskim materialom, skupaj z utrjevanjem v plasteh po 20 cm |  |  |  | op ves material se zamenja
| skupaj m3 | 213.695
a). strojno zasipavanje 99 %
| m3 | 211.5581 |  | 0
b). ročno zasipavanje 1 %
| m3 | 2.137 |  | 0
2.9 | Odvoz izkopanega materiala s transportom do 18 km, razkladanjem, razprostiranjem na deponiji, vključno s stroški deponije |  |  |  | koef razrahljivosti = 1,22
| m3 | 400.16 |  | 0
2.10 | Dobava in vgradnja zgornjega sloja - posteljice v deb 30 cm, v širini 3,20 m na celotni trasi kanala s komprimiranjem in uvaljanjem
| m3 | 43.68 |  | 0 | posteljica v širini 3,20 m
| Zemeljska dela skupaj: |  |  | 0
III. | Zidarska dela | količina | cena/enoto | cena
3.1 | Zavarovanje jaškov proti dvigu zaradi podtalnice z betonom C 16/20 (cca 0,30 m3/kos)
| kom | 3 |  | 0
3.2 | Dodatek za križanje z drugimi komunalnimi vodi
| kos | 2 |  | 0
| Zidarska dela skupaj: |  |  | 0
IV. | Kanalizacija | količina | cena/enoto | cena
4.1 | Rezanje obstoječih kanalizacijskih cevi , z obdelavo odrezanega kosa cevi
BC DN 500
| kos | 2 |  | 0
DN 200
| kos | 3 |  | 0
4.2 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje GPR cevi klase SN - 10000, polaganje na pesek, cevi izdelane skladno s standardom SIST EN 14.364
DN 500 mm
| m1 | 45.5 |  | 0
4.3 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje PVC U cevi, brez polniL, klase SN - 8, izdelane po DIN EN 1401-1, polaganje na beton in polno obbetoniranje
obnova zvez požiralnikov
PVC U d 200 mm
| m1 | 20 |  | 0
4.4. | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje sedlastih priključkov na GPR cev z rezanjem odprtine in laminiranjem stika
sedlo d 500 / 200 /45
| kos | 3 |  | 0
4.5 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje PVC fazonskih kosov
PVC koleno 200/45 UK
| kos | 6 |  | 0
4.6 | Izdelava vodotesnega stika med obstoječo in novo cevjo z laminiranjem stika in polnim obbetoniranjem.
dolvodna - gorvodna cev
BC DN 500 - GRP DN 500
| kos | 2 |  | 0
BC DN 200 - PVC d200
| kos | 3 |  | 0
4.7 | Dobava, transport, namestitev in montaža popolnoma predfabriciranih jaškov iz armiranega poliestra DN 1000, ki imajo že izdelano muldo in nastavke za priključne cevi do DN 500, obodna togost zahteva SN 5000.
Jašek DN 1000, višina = 3,00 m do 3,50 m
| kos | 3 |  | 0
4.8 | Kanalski pokrov tip "D" z AB ploščo in betonskim obročem /razbremenilni prstan, premer pokrova fi 600 mm, N=400 kN iz duktilne litine, po standardu SIST EN 124-1 in EN 124-2 , ISO 1401, s protihrupnim vložkom, brez zaklepa, minimalne teže 110 kg, pokrov je ventiliran. (na jašku DN 1000 mm)
| kos | 3 |  | 0
4.9 | Prečrpavanje odpadnih komunalnih voda za čas gradnje iz gorvodnega v odsek dolvodno od mesta gradnje V postavki zajeti vse stroške: delo, energijo, material, najem,… ter zaporo kanala z "balonom", potopno črpalko za odpadno vodo s karakteristiko Q/H = 15l/s / 5 m, do 100 m gibljive tlačne cevi,…
| ur | 200 |  | 0
| Kanalizacija skupaj: |  |  | 0
V. | Zaključna in nepredvidena dela | količina | cena/enoto | cena
5.1 | Pregled in čiščenje kanala po končani izgradnji
| d 500 mm m1 | 45 |  | 0
| d 200 mm m1 | 20 |  | 0
5.2 | Glavni tlačni preiskus s strani pristojne institucije po končanih gradbenih delih
| d 500 mm m1 | 45 |  | 0
| d 200 mm m1 | 20 |  | 0
5.3 | Glavni preiskus vodotesnosti jaškov s strani pristojne institiucije po končanih gradbenih delih
jašek DN 1000
| kos | 3 |  | 0
TV posnetek izvedene kanalizacije z ustreznim izdelanim poročilom.
| m | 45 |  | 0
5.4 | Izdelava Geodetskega posnetka v GAUSS_KRUEGERJEVEM koordinatnem sistemu v elektronski obliki in izdelava geodetskega načrta po navodilih upravljavca.
| m | 45.5 |  | 0
5.5 | Razna nepredvidena in režijska dela izvedena po naročilu nadzornega organa z vpisom v gradbeno knjigo. Obračun po dejanskih stroških, predvidoma 10 % vseh del. |  |  | 0
| Zaključna in nepredvidena dela skupaj: |  |  | 0
B. | KANALIZACIJA - BREZ IZKOPA
VI. | Sanacija kanalizacije
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
6.1 | Kompletna preplastitev BC fi 500 z impregniranim vložkom iz steklenih vlaken. Vključno s poročilom o opravljeni sanaciji. Obračun za m1. | m1 | 38 |  | 0
6.2 | Obdelava spoja med glavno cevjo in priključkom. Obračun za kos. | kos | 1 |  | 0
6.3 | Prečrpavanje odpadnih komunalnih voda za čas gradnje iz gorvodnega v odsek dolvodno od mesta gradnje V postavki zajeti vse stroške: delo, energijo, material, najem,… ter zaporo kanala z "balonom", potopno črpalko za odpadno vodo s karakteristiko Q/H = 15l/s / 5 m, do 100 m gibljive tlačne cevi,… | ur | 80 |  | 0
6.4 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti sanacije kanalizacije. |  |  |  | 0
| Sanacija kanalizacije |  |  |  | 0
C: RUŠITEV CESTIŠČA IN PONOVNA VZPOSTAVITEV
VII. | Rušitev cestišča in povrnitev v prvotno stanje
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
7.1 | Odrez asfaltnega cestišča debeline do 15 cm, širine 2,5 m, pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | m1 | 95 |  | 0
7.2 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline do 15 cm v potrebni širini, z zarezom, nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | m2 | 250 |  | 0
7.3 | Rezkanje asfalta v debelini 3 - 5 cm na robovih že odrezanega asfalta v širini 0,20 do 0,50 m in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 30 |  | 0
7.4 | Rušenje granitnih robnikov z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Obračun za m'. | kos | 3 |  | 0
7.5 | Vgradnja cestnega robnika iz rezanega granita, dim 15/25 cm na betonski temelj, v postavki upoštevati vsa dela, kot tudi rezanje robnikov in v krivinah polaganje robnikov dolžine 25 cm. | kos | 3 |  | 0
7.6 | Vgradnja obrobe iz granitnih kock 8/8/8 cm na bet temelj (zunanja stran hodnika za pešce) | kos | 4 |  | 0
7.7 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 10 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 250 |  | 0
7.8 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 250 |  | 0
7.9 | Asfaltiranje pločnika z asfaltom AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 20 |  | 0
7.10 | Nabava materiala, transport in izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2 | m2 | 250 |  | 0
7.11 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| Rušitev cestišča in povrnitev v prvotno stanje |  |  | skupaj | 0